ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по техническому обслуживанию системы кондиционирования внутренних блоков сплит систем, в офисных помещениях на объекте АО «КИП «Мастер»

| № п/п | Объем услуг | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| Системы кондиционирования воздуха |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание сплит-систем: | Один раз в год |
|  | проведение внешних осмотров кондиционеров |  |
|  | проверка работы и направления вращения осевых вентиляторов наружных блоков | Один раз в год |
|  | прочистка и проверка на герметичность трубопроводов слива конденсата | Один раз в год |
|  | прочистка и проверка работоспособности дренажных помп | Один раз в год |
|  | чистку воздушных фильтров внутренних блоков | Один раз в год |
|  | проверка колебаний величины рабочего напряжения в сети | Один раз в год |
|  | проверка работоспособности автоматики и пультов на всех режимах | Один раз в год |
|  | проверка эффективности работы внутреннего блока (контроль температуры на входе и выходе) | Один раз в год |
|  | очистка и дезинфекция испарителей внутренних блоков | Один раз в год |
|  | чистка конденсаторов | Один раз в год |
|  | промывка конденсаторов | Один раз в год |

Наименование системы кондиционирования воздуха:

Кондиционер автономный производительностью до 3000 м3/ч в количестве 9 штук.