| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена с НДС 20% | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SWU-16 12 портов SFP 1000Base-X4 порта RJ-45 10/100/1000Base-T | шт | 1 | 67350 | 67350 |
| LTVNSF-0908 120 , Коммутатор 9 портов 100мб, Бюджет 120Вт, 8 портов РоЕ+ (30вт), 1 порт без РоЕ, грозозащита 6кВа, темп. 0+55С, МАС 2К, DC48 В – 57 В | шт | 1 | 12500 | 12500 |
| LTV RNE-322 02, 32-канальный IP-видеорегистратор | шт | 1 | 73700 | 73700 |
| WD82PURZ. Жесткий диск HDD WD Original SATA-111 8Tb | шт | 3 | 47983,5 | 143 950,5 |
| ИБП APC Smart-UPS X SMX1500RMI2U, 1500ВA | шт | 1 | 131406,06 | 131406,06 |
| Монитор Philips 21.5" 223V5LSB2 (10/62) черный TN+film LED 5ms 16:9 матовая 200cd 1920x1080 D-Sub | шт | 2 | 12414,33 | 24 828,66 |
| Мышь LOGITECH B170, оптическая, беспроводная, USB, черный | шт | 1 | 700 | 700 |
| LTV-BMW-JB6-E монтажная коробка для камер Е-серии | шт | 15 | 2000 | 30 000 |
| LTV CNE-625 41 IP-видеокамера уличная цилиндрическая, 2Мп, f=2.8мм | шт | 15 | 8500 | 127 500 |
| E-PoE/1W, Уличный PoE удлинитель 10M/100M Fast Ethernet до 500м (до 22W) | шт | 1 | 6154 | 6154 |

Спецификация