| ### Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к функциональным характеристикам товара, к размерам, упаковке. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### № п/п | ### Наименование товаров, работ, услуг | ### Технические характеристики | ### Кол-во | ### Цена за ед. | ### Сумма с НДС, руб. | ### Рассматриваются ли аналоги |
| - Зона ресепшн: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Шкаф распашной на всю стену буквой Г | ### Размеры 2810х2460х720 ### Корпус: ЛДСП светло серый, фасады эмаль белый глянец + вставки бетон чикаго/ ЛДСП бетон чикаго + зеркало. ### Петли без доводчиков | 1 шт. | 92000,00 | 92000,00 | да |
| 1.2 | Ресепшн | ### Размеры 2230х2050х750 х600 Цоколь – ЛДСП ДУБ санома, ### Столешница 32мм – пластик (со стыком) Arpa 3416 mika ### Фасады – эмаль белая (глянец), направляющие push-to-open (китай). ### Подсветка светодиодная лента 4000к, профиль накладной, трансформатор с установкой без подключения. ### Стеновая панель – пластик Arpa 3416 mika. Отверстия под электрику. | 1 шт. | 72000,00 | 72000,00 | да |
| 1.3 | Гардероб для посетителей | ### Размеры 1540х2400х600 Шкаф-купе напольная система. Профиль форма П (премиал) хром матовый, заполнение зеркало. Корпус ЛДСП светло серый (Эггер) | 1 шт. | 45000,00 | 45000,00 | да |
| 1.4 | Мини-кухня | ### Размеры 1800х1950х2400 х600 Фасады/ корпус ЛДСП слейт. Столешница бетон 38мм (скиф). направляющие push-to-open (китай), ### петли без доводчиков + типон, антресоль газлифты без доводчиков + типон, ### сушка хром в базу 500мм | 1 шт. | 120000,00 | 120000,00 | да |
| - Кабинет 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стеллаж | ### Размеры 2900х2300х590 Корпус: ЛДСП светло серый, обклад 32 мм ЛДСП дуб санома, фасады, эмаль белый глянец + вставки бетон чикаго/ ЛДСП бетон чикаго светлый. ### Петли без доводчиков+ типон | 1 шт. | 165000,00 | 165000,00 | да |
| 2.2 | Гардероб | ### Размеры 970х2400х600 ### Корпус: ЛДСП светло серый, ### фасады эмаль белый глянец + вставки бетон чикаго светлый. Петли без доводчиков+ типон ### Вешало | 1 шт. | 62000,00 | 62000,00 | да |
| 2.3 | Тумба | ### Размеры 1150x650x500 ### Цоколь ЛДСП Бетон чикаго,Корпус 32 мм ЛДСП Дуб санома, ### Фасад – белая эмаль глянец, направляющие push-to-open (китай). | 1 шт. | 37000,00 | 37000,00 | да |
| 2.4 | Стол угловой Стол приставка | ### Размеры углового стола 2500х2350х750 ### Столешница 32мм. ЛДСП дуб санома/ ЛДСП бетон чикаго светлый. ### На фасадной части – обои (согласовать с Заказчиком), металлические опоры цвет сатин матовый. ### - ящики под столешницей; ### - полки ### Размеры стола приставка 1500х1500х710 | 1 шт. | 99450,00 | 99450,00 | да |
| 2.5 | Перегородка | ### Размеры 450х2400х8 ### Стекло лакомат 8мм. Крепиться через профиль цвет алюминий | 1 шт. | 18500,00 | 18500,00 | да |
| 2.6 | Подоконник | ### Размеры 5400х370х100 ### ЛДСП 16 мм. Со стыком, состоит из 3 частей ### Накладки декоративные на местах стыка | 1 шт. | 19300,00 | 19300,00 | да |
| - Зона отдыха: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Шкаф-купе | ### Размеры 1640х2430х600 ### Шкаф-купе напольная система. Профиль форма П (премиал) хром матовый, заполнение зеркало. Корпус: ЛДСП светло серый | 1 шт. | 42000,00 | 42000,00 | да |
| 3.2 | Шкаф распашной | ### Размеры 1300х2490х550 ### Корпус: ЛДСП светло серый, фасады эмаль белый глянец + вставки бетон чикаго. ### Петли без доводчиков | 1 шт. | 79000,00 | 79000,00 | да |
| 3.3 | Зона камина Полки. | ### Размеры полки 1900х500 х32 ### ЛДСП дуб санома 32 мм с монтажом, вертикальная торцовка | 1 шт. | 23900,00 | 23900,00 |  |
| - Кабинет руководителя: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Панели настенные | ### Размеры 500*2300 (1.6) ### ЛДСП 16 мм Бетон чикаго светлый, крепится вплотную к стене. ### Без подключения светильника. | 2 шт. | 6530,00 | 13060,00 | да |
| 4.2 | Подоконник | ### Размеры 4130х360х100 ### ЛДСП 16 мм Бетон чикаго светлый, со стыком, состоит из 3 частей; ### На местах стыка накладки декоративные | 1 шт. | 28000,00 | 28000,00 | да |
| 4.3 | Стеллаж | ### Размеры 2632х1364х400 ### Корпус: ЛДСП дуб санома, фасады эмаль белый глянец, ### петли без доводчиков+ типон | 1 шт. | 82000,00 | 82000,00 | да |
| 4.5 | Переговорный стол | ### Размеры 1400х1400х750 ### Столешница 32мм ЛДСП бетон чикаго светлый, кромка 2 мм под цвет. ### Подстолье эмаль белый глянец, ЛДСП бетон чикаго светлый | 1 шт. | 62000,00 | 62000,00 | да |
| 4.6 | Стол приставной | ### Размеры 1500х2000х710 Столешница 32мм ЛДСП дуб санома, ### подстолье эмаль белый глянец , ЛДСП бетон чикаго светлый, кромка 2 мм | 1 шт. | 65200,00 | 65200,00 | да |
| 4.7 | Рабочий стол | ### Размеры 2350х2500х750 х750 ### Столешница 32мм эмаль белый глянец, ### корпус эмаль белый глянец , ЛДСП бетон чикаго светлый, ЛДСП дуб санома. ### Беспроводная зарядка с креплением под стол ПОЛИ Т13 | 1 шт. | 161700,00 | 161700,00 | да |
| 4.8 | Мебельная перегородка. (1.4) | ### Размеры 2250х1200 ### ЛДСП 32 мм бетон чикаго светлый, эмаль белый глянец 32мм, ### стекло лакомат. | 1 шт. | 49000,00 | 49000,00 | да |
| 4.9 | Мебельная конструкция (1.7) | ### Мебельная конструкция размеры 2500х600/ угловой стеллаж размеры 2500х600х300 ### ЛДСП 16мм дуб санома | 1 шт. | 45900,00 | 45900,00 | да |
| 4.10 | Панель (1.9) | ### Размеры 2400х3765х270 ### ЛДСП 16 мм дуб санома.. Со стыком по длинной стороне | 1 шт. | 28000,00 | 28000,00 | да |
|  |  | Итого в руб. с НДС: |  |  | 1 410 010,00 |  |

| Условия отгрузки товара/услуги |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Срок поставки/выполнения | 45 рабочих дней с даты подписания договора |
| 5.2. | Адрес места поставки | г. Набережные Челны, Производственный проезд, 45 |
| 5.3. | Условия поставки/разгрузки | Поставка и разгрузка до офиса АО «КИП «Мастер» 2 этаж |
| 5.4. | Затраты на поставку/разгрузку | Затраты на поставку до офисов АО «КИП «Мастер» включены в стоимость |
| 5.5. | Требования к монтажу и наладке | Затраты по сборке включены в стоимость |
| 5.6. | Требования к гарантийному сроку | Не менее 24 месяцев |
| 5.7. | Дополнительная информация | Дизайн проект и схема расстановки прилагаются |

| Требования к Поставщику |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | Наличие лицензий, сертификатов, допусков (указать какие) | - |
| 6.2. | Указать дополнительные требования (если имеются) | - |
| Инициатор закупки |  |  |
| 7.1. | Контактное лицо (Ф.И.О., должность) | Хамзин Ринат Радикович; зам. технического директора по строительству Алиев Руслан Арсенович; ведущий инженер ПТО |
| 7.2. | Контактный телефон | (8552) 53-45-21; 53-45-30 |
| 7.3. | Контактный e-mail | Khamzin.RR@kamaz.ru alievra@kipmaster.ru |

Согласовано:

Зам. технического директора по строительству 					Хамзин Р.Р.