| Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к функциональным характеристикам товара, к размерам, упаковке. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование лота | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. без НДС |  | ГОСТ/ ТУ Технические характеристики товара; комплектация | Рассматриваются ли аналоги, если да, то какие |
| 1.1. | Секционные промышленные панорамные ворота «Alutech серия AluPRO. | 8 | шт | 598 666,67 ₽ |  | Тип полотна: АЛПС (панорамные + сэндвич панели). Размер: ш-4000 в-4500. Тип монтажа: повышенный, вал снизу. Рисунок сэндвич-панелей: узкий гофр. Цвет: RAL 7016. Ресурс пружин – 25000 циклов. Окрашенные торсионные пружины. Двойное остекление из SAN стекла 26 мм. | нет |
| 1.2. | Остекление тонированное двустороннее Тонированный SAN: с белым оттенком Opal / с серым оттенком Gray smoke / с коричневым оттенком Brown с покры тием стойким к царапинам | 8 | шт | 75 833,33 ₽ |  | - | нет |
| 1.3. | Секционные промышленные панорамные ворота «Alutech серия AluPRO. | 3 | шт | 615 500,00 ₽ |  | Тип полотна: АЛПС (панорамные + сэндвич панели). Размер: ш-4000 в-4700. Тип монтажа: повышенный, вал снизу. Рисунок сэндвич-панелей: узкий гофр. Цвет: RAL 7016. Ресурс пружин – 25000 циклов. Окрашенные торсионные пружины. Двойное остекление из SAN стекла 26 мм. | нет |
| 1.4. | Остекление тонированное двустороннее Тонированный SAN: с белым оттенком Opal / с серым оттенком Gray smoke / с коричневым оттенком Brown с покрытием стойким к царапинам | 3 | шт | 75 833,33 ₽ |  | - | нет |
| 1.5. | Электропривод TARGO с системой механической разблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей TR-10024-400KIT400В | 11 | шт | 65 833,33 ₽ |  | max крутящий момент 100Н/м, IP65, интенсивность эксплуатации 60%. Внешний блок управления CUID-400N со встроенным радиоприемником, два четырехканальных пульта AT-4N, монтажный комплект | нет |
| 1.6. | Секционные промышленные панорамные ворота «Alutech серия AluPRO. | 1 | шт | 416 583,33 ₽ |  | Тип полотна: АЛПС (панорамные + сэндвич панели). Размер: ш-3600 в-3550. Тип монтажа: низкий. Рисунок сэндвич-панелей: узкий гофр. Цвет: RAL 7016. Ресурс пружин – 25000 циклов. Окрашенные торсионные пружины. Двойное остекление из SAN стекла 26 мм. | нет |
| 1.7. | Остекление тонированное двустороннее Тонированный SAN: с белым оттенком Opal / с серым оттенком Gray smoke / с коричневым оттенком Brown с покрытием стойким к царапинам | 1 | шт | 53 333,33 ₽ |  | - | нет |
| 1.8. | Электропривод TARGO с системой механической разблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей TR-5024-400KIT 400В | 1 | шт | 58 250,00 ₽ |  | max крутящий момент 50Н/м, IP65, интенсивность эксплуатации 60%. Внешний блок управления CUID-400N со встроенным радиоприемником, два четырехканальных пульта AT-4N, монтажный комплект | нет |
| 1.9. | Монтаж секционных ворот | 12 | услуга | 16 666,67 ₽ |  | - | нет |
| Условия отгрузки товара/услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Срок поставки/выполнения |  |  |  | 15 рабочих дней с даты подписания договора |  |  |
| 2.2. | Адрес места поставки |  |  |  | Мензелинский тракт, 20/2 |  |  |
| 2.3. | Условия поставки/разгрузки |  |  |  | Поставка осуществляется силами Поставщика до склада Покупателя |  |  |
| 2.4. | Затраты на поставку/разгрузку |  |  |  | Затраты на поставку включены в стоимость |  |  |
| 2.5. | Требования к монтажу и наладке |  |  |  | Монтаж включен в стоимость договора |  |  |
| 2.6. | Требования к гарантийному сроку |  |  |  | Гарантия обязательна |  |  |
| 2.7. | Дополнительная информация |  |  |  | - |  |  |
| Требования к Поставщику |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Наличие лицензий, сертификатов, допусков (указать какие) |  |  |  | Сертификаты на товар |  |  |
| 3.2. | Указать дополнительные требования (если имеются) |  |  |  | Наличие у Поставщика квалифицированного персонала для оказания услуг монтажа ворот |  |  |
| Инициатор закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Контактное лицо (Ф.И.О., должность) |  |  |  | Масленников Дмитрий Вячеславович |  |  |
| 4.2. | Контактный телефон |  |  |  | +7 (8552)53-48-26 |  |  |
| 4.3. | Контактный e-mail |  |  |  | tender@kipmaster.ru |  |  |

Согласовано:

Зам. технического директора по строительству 					Хамзин Р.Р.