ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по техническому обслуживанию системы кондиционирования наружных и внутренних блоков сплит систем

| № п/п | Объем услуг | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| Системы кондиционирования воздуха |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание сплит-систем: | Июль 2024г. Март 2025г. |
|  | проведение внешних осмотров кондиционеров |  |
|  | проверка работы и направления вращения осевых вентиляторов наружных блоков | Июль 2024г Март 2025г. |
|  | прочистка и проверка на герметичность трубопроводов слива конденсата | Июль 2024г Март 2025г. |
|  | прочистка и проверка работоспособности дренажных помп | Июль 2024г Март 2025г. |
|  | чистку воздушных фильтров внутренних блоков | Июль 2024г Март 2025г. |
|  | проверка колебаний величины рабочего напряжения в сети | Июль 2024г Март 2025г. |
|  | проверка работоспособности автоматики и пультов на всех режимах | Июль 2024г Март 2025г. |
|  | проверка эффективности работы внутреннего блока (контроль температуры на входе и выходе) | Июль 2024г Март 2025г. |
|  | очистка и дезинфекция испарителей внутренних блоков | Июль 2024г Март 2025г. |
|  | чистка конденсаторов | Июль 2024г Март 2025г. |
|  | промывка конденсаторов | Июль 2024г Март 2025г. |