Испытания и измерения по объектам

Объект АТК пл4       КПП

Испытуемый объект марка провода кабеля, тип автомата

КЛ в водная ВВГнг 5х6 3SB1-63С

гр.1 ВВГнг 3х2 , 5 роз. rp.1 ВА47-63С

гр.2 ВВГнг Зх2 , 5 ро з. rp.3 ВА47-63С

гр . З ВВГнr 3х2 , 5 роз. гр .2 ВА47-63С

г р . 4 ВВГнг Зх2 , 5 ро з. бытовые ВА47-63С

гр.5 ВВГн г 3х2 , 5 роз. г р.4, вентиляция ВА47-63С

гр . 6 ВВГнг Зх2 , 5роз.кондиционера ВА47-63С

гр. 7 ВВГнг Зх2 , 5 розкараульн.nомещение ВА47-63С

гр .8 ВВГнг Зх2 , 5 осв.коридора ВА47-63С

гр.9 ВВГнг Зх1 , 5осв . каб . нач.отряда , класс обучения ВА47-63С

Объект КТП 367

Испытуемый объект марка провода кабеля, тип автомата

ТНЗ-1600/10 Т-1

ТНЗ-1600/10 Т-2

РУ-1 0кВ опорные изоляторы яч. В вода Nо1

ВН -10кВ яч . Ввода No1

РУ-1 0кВ опорные изоляторы яч. В вода Nо2

ВН -10кВ яч . Ввода No2

кл.10 кВ ААшв 3х120 oт ГПП-15 яч. 49 до КТП·367вводN1

кл . 10 кВ ААшв 3х120 от ГПП-15 яч. 52 до КТП-367ввод№2

РПО-2 гр1-12 ВА57-35

РП-1 ввод ВА88-40

РП-1 гр.1-2 ВА88-37

РП-2 ввод ВА88-40

РП-2 гр.1-2 ВА88-37

Объект КТП 368к КВС503

Испытуемый объект марка провода кабеля, тип автомата

ТНЗ Т-1,Т-2

РУ-О,4кв 1 СШ

РУ-О,4кв 2 СШ

РУ-О,4кВ – яч1-20

Ввод 1 QFB1

Ввод 2 QFB2

Секционный выкл QFCB25

РУ-1 0кВ опорные изоляторы яч. В вода Nо1

ВН -10кВ яч . Ввода No1

РУ-1 0кВ опорные изоляторы яч. В вода Nо2

ВН -10кВ яч . Ввода No2

кл.10 кВ ААшв 3х150 oт ГПП-16 яч. 20 до КТП·368k вводN1

кл . 10 кВ ААшв 3х150 от ГПП-16 яч. 46 до КТП-368k ввод№2

Объект КТП 369 КВС503

Испытуемый объект марка провода кабеля, тип автомата

ТНЗ Т-1,Т-2

РУ-О,4кв 1 СШ

РУ-О,4кв 2 СШ

РУ-О,4кВ - яч .1 Э16

РУ-О,4кв - яч .2 Э16

РУ-О,4кВ • яч.3 Э16

РУ-О,4кВ • яч.4 Э16

РУ-О,4кВ • яч.5 Э16

РУ-О,4кВ • яч.6 Э16

РУ-О,4кВ • яч.7 Э16

РУ-О,4кВ • яч.8 Э16

Ввод 1 электрон Э40

Ввод 1 электрон Э40

Секционный выкл 25

РУ-1 0кВ опорные изоляторы яч. В вода Nо1

ВН -10кВ яч . Ввода No1

РУ-1 0кВ опорные изоляторы яч. В вода Nо2

ВН -10кВ яч . Ввода No2

кл.10 кВ ААшв 3х120 oт ГПП-16 яч. 20 до КТП·369 вводN1

кл . 10 кВ ААшв 3х120 от ГПП-16 яч. 71 до КТП-369 ввод№2

РП5

РП-4

Рп-2

РП-3

РПО2

РП1

Объект КТП 370

Испытуемый объект марка провода кабеля, тип автомата

ТНЗ 1 ТНЗ 2

РУ-О,4кв 1 СШ

РУ-О,4кв 2 СШ

РУ-О,4кВ - яч . 1 РП-2 (АВВГ 4х120)х2

РУ-О,4кв - яч .2 средние полуавтоматы ШМА

РУ-О,4кВ • яч.3 РП-1 (АВВГ 4х120)х4

РУ-О,4кВ • яч.4 кондиционеры ШМА

РУ-О,4кВ - яч.7 малыеполуавтоматы ШМА

РУ-О, 4кВ - яч . 9 ЦХВ прессаШМА

РП - 1 • гр.1 ЩО-53 (АВвГ 4 х120)

РП-1 • гр . 2 РПО-4 (АВВГ 4х120)х3

РП -1 - гр .З ККУ (КГ 3х70+1х16)

РП-2 - гр.1 (АВВГГ 4х120)х2

РП -2 • гр .2 резерв

РП-2 • гр.3 резерв

РПО-4 • гр.1 ЩО - 2 (АВВГ 4х120)

РПО-4 - гр . 2 ШРС (ВВГ 4х6)

РПО-4 • гр . 3 ЩО -13 (АВВГ 4х120)

РПО-4 • rp.4 освещение дороги42-46 (КГ 4х16)

РПО-4 • rp.5 ЩО-34 (АВВГ 4х35)

РПО-4 - rp.6 ЩО-33 (Aввr 4х35)

РПО-4 • rp .7 ЩО-56 (АВВГ 4х35)

РПО-4 ·гр.В ЩО-11 ;12;13 (АВВГ 4х2,5)х3

ЩО-50 - rp.1 освещение(АВВГ 4х16)

ЩО -50 - гр . 2 освещение(АВВГ 4х16)

ЩО-50 • гр.3 освещение(АВВГ 4х16)

ЩО-50 - rp.4 освещение(АВВГ 4х16)

ЩОА -16 - rp.1 (АВВГ 4х4)

ЩОА-16 - гр. 2 (АВВГ 4х4)

ЩОА-16 - гр.3 (АВВГ 4х4 )

ЩОА-16 · rp .4 (АВВГ 4х4)

ЩОА-16 - rp .5 (АВВГ 4х4)

РУ-1 0кВ о п о рн ые изоляторы яч. В в ода Nо1

ВН -10кВ яч . Ввода No1

РУ-1 0кВ опорные изоляторы яч. В в ода Nо2

ВН -10кВ яч . Ввода No2

кл.10 кВ ААшв 3х150 or ГПП-15 яч.20 до КТП·370 вводN21

кл . 10 кВ ААшв 3х150 от ГПП-15 яч.19 до КТП-370 ввод№2

ЩО-50 • rp .1 А 3163 С

ЩО-50 • rp.2 А 3163 С

ЩО-50 · rp.3 А 3163 С

ЩО-50 • rp.4 А 3163 С

ЩОА-16 • гр.1 А 3163 С

ЩОА-16 • гр . 2 А 3163 С

ЩОА-16 · гр .3 А 3163 С

ЩОА -16 · гр.4 А 3163 С

ЩОА-16 · гр.5 А 3163 С

ЩОА-16 · гр.5 А 3163 С

ЩОА-16 · гр.6 А 3163 С

ЩОА-16 · гр.7 А 3163 С

ЩОА-16 · гр.8 А 3163 С

ЩОА- 16 · rp.9 А 3163 С

ЩОА · rp .10 А 3163 С

ЩОА · гр . 11 А 3163 С

ЩОА · rp .12 А 3163 С

ЩО -77 · rp .1 АЕ 2056 С

ЩО -77 · rp.2 АЕ 2056 С

ЩО-77 · rp.3 АЕ 2044 С

ЩО-77 · гр .4 АЕ 2044 С

ЩО-77 - rp.5 АЕ 2044 С

ЩО-77 · гр.6 АЕ 2044 С

ЩО - 77 · гр.7 АЕ 2046 С

ЩО-77 ·гр. В АЕ 2056 С

ЩО -77 · rp.9 АЕ 2046 С

ЩО-77 - rp.11 АЕ 2056 С

РП- 1 · rp.1 А 3734 С

Рп 1 гр 2 А3744С

РП1 гр3 А3796С

Яч1-8 Э16

Секционный э40

Ввод1,2 э40

Объект КТП 374

Испытуемый объект марка провода кабеля, тип автомата

ТНЗ Т-1,Т-2

РУ-О,4кв 1 СШ

РУ-О,4кв 2 СШ

РУ-О,4кВ - яч .2 кондиционеры ШМА

РУ-О,4кв - яч .3 РП-1 (АВВГ 4х120)х4

РУ-О,4кВ • яч.3 уч 1 шма

РУ-О,4кВ • яч.7РП2 (КГ 3х70+1х16)

РУ-1 0кВ опорные изоляторы яч. В вода Nо1

ВН -10кВ яч . Ввода No1

РУ-1 0кВ опорные изоляторы яч. В вода Nо2

ВН -10кВ яч . Ввода No2

кл.10 кВ ААшв 3х150 oт ГПП-15 яч. 20 до КТП·374 вводN1

кл . 10 кВ ААшв 3х150 от ГПП-15 яч. 71 до КТП-374 ввод№2

Рп 1 гр 2 А3744С

РП1 гр3 А3796С

Яч1-8 Э16

Секционный э40

Ввод1,2 э40

РУ-О,4кВ - яч . 8 заготовительный участокШМА

РП-1 - гр. 1 ЩО-77 ; 50 (АВВГ 4х120)(КГ 4х35)

РП-1 - гр.2 РПО·3 (АВВГ 4х120)х23

РП-1 - rp.3 ЩО-10; 49 (АВВГ 4х120) х2

РПО - З - гр . 1 ЩО-11 (АВВГ 4х120)

РПО·З • гр.2 ЩО-12 (АВВГ 4х120)

РПО ·3 - гр . 3 ЩО-48 (АВВГ 4х120)

РПО · З - гр .4 ЩО-31 ( АВВГ 4х35 )

РПО - 3 - гр . 5 ЩО-27 (АВВГ 4х35)

РПО - 3 - гр . 6 ЩО-32 (АВВГ 4х35)

РПО · З - гр . 7 ЩО-44 (АВВГ 4х35 )

РПО -3 • гр . 8 (ВВГ 4х16 )

ЩО-1 - гр. 1(ВВГ4х6)

ЩО-48 - rp. 1(АВВГ4х16)

ЩО-48 • r p.2 (АВВГ 4х16 )

ЩО-48 - rp. 3 (АВВГ 4х16)

ЩО-48 • rp.4 (АВВГ 4х16)

ЩО-49 • гр . 1 ( АВВГ4х16 )

ЩО-49 • rp.2 ( АВВГ 4х16)

ЩО-49 • rр.З (АВВГ 4х16)

ЩО-49 • гр.4 (АВВГ 4х16)

ЩО 48 гр1,2,3,4 А3163

ЩО49гр1-4 АЕ2056

ЩОА5 ГР1-5 А3163С

ЩО10 ГР1-4 АЕ2056С

РПО 3гр1-8 А3716С

РП1 гр1-3 А3744С

Объект КТП 375

Испытуемый объект марка провода кабеля, тип автомата

ТНЗ Т-1,Т-2

РУ-О,4кв 1 СШ

РУ-О,4кв 2 СШ

РУ-О,4кВ - яч .1 РП-1 (АВВГ 4х120)х3

РУ-О,4кв - яч .2 линия фосфатирования шма

РУ-О,4кВ • яч.3 уч. Толкателей шма

РУ-О,4кВ • яч.6 шма 6

РУ-О,4кВ • яч.7 шма 7

РУ-1 0кВ опорные изоляторы яч. В вода Nо1

ВН -10кВ яч . Ввода No1

РУ-1 0кВ опорные изоляторы яч. В вода Nо2

ВН -10кВ яч . Ввода No2

кл.10 кВ ААшв 3х150 oт ГПП-15 яч. 20 до КТП·375 вводN1

кл . 10 кВ ААшв 3х150 от ГПП-15 яч. 52 до КТП-375 ввод№2

РП -1 • гр. 1 ЩО- 1 8 ; 19 ( А В ВГ 4 х 120)

РП-1 - гр. 2 Р ПО-1 0 (А ВВГ 4 х 1 20)х3

Р П -1 • гр.3 ККУ (К Г 3х70 +1х16

РП О- 1 0 • rp.1 ЩО- 1 7 ( А ВВГ 4 х 7 0)

РПО- 1 0 • rp.2 ЩО-16 (АВВГ 4х70)

РПО-10 • гр.3 Щ О-54 ( АВВГ 4х70)

РП О-1 0 • гр.4 ЩО-61 (АВВГ 4х 1 6)

Р П О - 1 0 • гр.5 (АВВ Г 4х6)

РПО-1 0 • гр .6 (КГ 4 х6)

РПО-10 • гр . 7 ЩО-41 ; 4 2

( ВВГ 4х 1 0)( КГ 4х6 )(АВВГ 4 х6)

Р П 0·10 • rp.8 (АВВГ 4 х10) (КГ 4х4 )

ЩО-16 • гр.1 ( ПУ Г В 4 х 1 6)

ЩО- 1 6 - гр . 2 ( АВВГ 4х16)

ЩО- 1 6 • rp .3 ( АВ ВГ 4х 16) (П УГ В 4 х16)

ЩО -1 7 • гр.1( А ВВ Г4 х 1 6)

ЩО-17 - rp.2 ( АВВ Г 4х16)

ЩО-17 - гр . 3 ( АВВГ 4х16)

ЩО-17 • гр .4 резерв

Щ О-17 - гр.5 ( А ВВГ 4х16)

ЩО-54 - rp.1 (АВВГ 4х70)

ЩО- 61 - rp.1 (АВВГ 2х2 5)

ШО-61 • гр.2 (АВВГ 2х4)

ШО·61 • го.3 lАВВГ 2х4)

ЩО-61 - гр.4 (АВВГ 2х4) (АВВГ 2х2,5)

ШО -61 • ro.5 lАВВГ 2х4)

ЩО-61 • гр.6 (КГ 3х2 5)

Объект КТП 510

Испытуемый объект марка провода кабеля, тип автомата

ТНЗ Т-1,Т-2

РУ-О,4кв 1 СШ

РУ-О,4кв 2 СШ

РУ-О,4кВ - яч .2 шма 2

РУ-О,4кв - яч .4 шма 4

РУ-О,4кВ • яч.5 РП1 (АПВ4*95*)4

РУ-О,4кВ • яч.6 шма 6

РУ-О,4кВ • яч.8 шма 8

РУ-1 0кВ опорные изоляторы яч. В вода Nо1

ВН -10кВ яч . Ввода No1

РУ-1 0кВ опорные изоляторы яч. В вода Nо2

ВН -10кВ яч . Ввода No2

кл.10 кВ ААшв 3х150 oт ГПП-14 яч. 8 до КТП·510 вводN1

кл . 10 кВ ААшв 3х150 от ГПП-15 яч. 13 до КТП-510 ввод№2

РП-1 • rp.1 резерв

Р П -1 • гр . 2 Р П О-5 (АВВ Г 4 х120)х3

РП-1 • гр.3 резерв

Р П О-5 - гр . 1 Ш РС ворота 2(АВВГ 4х16 ) А3716С

Р ПО-5 • гр . 2 резерв А3716С

РПО·5 • гр. 3 (АВВГ 4х 1 6) А3716С

РПО-5 • rp.4 ЩОА-4 ( А В ВГ 4 х70) А3716С

Р ПО-5 • rp.5 резерв

ЩО Дежурное освещ вводной кабель ( ВВГ 5 х 4 )

ЩО • гр.1 (ВВГ 3х 2.б)

ЩО - гр.1 (ВВГ 4х2,5)

ЩО • гр.2 (ВВ Г 4х2 ,5)

ЩО - гр . 3 ( ВВГ 4х2,5)

ЩО - гр .4 (ВВГ 4 х 2 ,5)