ПЛОЩАДКА №1

ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

ЭЛЕКТРОНЫ

Электрон Э-40-10шт.                    HGS 40-4шт.

Электрон Э-16в-40шт.                  HGS 16-16шт.

Электрон Э25в-5шт.                      HGS 25-2шт.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

630А 3П-13шт.                 63А 3П-90шт.                 25А 1П-150шт.

400А 3П-35шт.                 32А 3П-36шт.                 63А 1П-4шт.

160А 3П-69шт.                 25А 3П-47шт.                 20А 1П-20шт.

250А 3П-7шт.                   16А 3П-41шт.                 16А 1П-400шт.

80А 3П-37шт.                   50А 3П-26шт.                 40А 3П-6шт.

200А 3П-14шт.                 20А 3П-1шт.                   40А 1П-21шт.

100А 3П-20шт.                 32А 1П-16шт.                 10А 3П-1шт.

СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР

6-10/0,4 кВ-14шт.

ШМА

1026-6шт.

1001-5шт.

1027-6шт.

1003-4шт.

1005-4шт.

Кабель 10кВ

КТП 1049-ААШВ 3х120-620м.                              КТП 1001-ААШВ 3х120-560м.

КТП 1049-ААШВ 3х120-610м.                              КТП 1026-ААШВ 3х120-350м.

КТП 1028-ААШВ 3х120-420м.                              КТП 1026-ААШВ 3х120-360м.

КТП 1028-ААШВ 3х120-440м.                              КТП 1005-ААШВ 3х120-260м.

КТП 1027-ААШВ 3х120-370м.                              КТП 1005-ААШВ 3х120-270м.

КТП 1027-ААШВ 3х120-380м.                              КТП 1003-ААШВ 3х120-430м.

КТП 1001-ААШВ 3х120-550м.                              КТП 1003-ААШВ 3х120-440м.

КАБЕЛЬ

АПВ3 4х120-46шт.                  ВВГ   4х2,5-10шт.                  ПВ3    1х16х5-3шт.

АВВГ  4х70-5шт.                      АПВ   1х150-2шт.                  ВВГ     2х2,5-2шт.

АВВГ  3х35-2шт.                      АПВ   4х70-1шт.                    ВВГ      5х1,5-1шт.

АВВГ  4х25-9шт.                      АПВ    4х120-1шт.                 ВВГ      5х25-1шт.

АВВГ  4х150-3шт.                    ПВС    4х2,5-6шт.                  АВВГ    4х120-5шт.

АВВГ  4х120-5шт.                    ВВГ     5х16-2шт.                   ПУГСП  3х2,5-2шт.

ВВГ     4х75-4шт.                      ВВГ     3х1,5-179шт.             ВВГнг    3х2,5-85шт.

ВВГ     4х35-7шт.                      КГ        4х4-1шт.                     ВВГнг     5х50-6шт.

АВВГ  4х10-12шт.                    ВВГ    2х1-1шт.                      ВВГ        4х6-2шт.

АВВГ  4х2,5-12шт.                   ВВГ     3х2,5-584шт.             ВВГнгLS  5х25-1ш.

АВВГ  4х35-13шт.                    ВВГ     4х10-6шт.                   ВВГнг      5х4-2шт.

ВВГ    4х4-14шт.                       ПУГВ   3х2,5-10щт.               ВВГнг      5х35-1шт.

АВВГ 4х4-16шт.                       КГ        5х35-2шт.                   ВВГнг      5х10-3шт.

кВВГ  19х1-23шт.                    ПУГВ   3х1,5-1шт.	          ВВГнгLS  5х35-1шт.

АВВГ  4х15-1шт.                      ШВВП   3х1,5-2шт.                ВВГ       5х6-2шт.

АВВГ  4х6-4шт.                         АВВГ    3х1,5-2шт.                2АВВГ 2х2,5-6шт.

КГ       4х6-2шт.                         ВВГ        4х25-2шт.                кВВГ    10х2,5-2шт.

ВВГ    3х2,5-1шт.                      ВВГ        2х1,5-2шт.               ВВГ      5х35-5шт.

ВВГ    4х95-1шт.                       ПВС       2х1,5-1шт.               ВВГ      4х16-10шт.

АВВГ  4х95-6шт.                       ВВГ         4х1,5-1шт.             АВВГ   4х16-8шт.

АВВГ  5х35-2шт.                       КГ           3х1,5-3шт.             АВВГ   4х90-7шт.

ВВГ     5х50-4шт.                      ВВГ       4х1,5-6шт.               АВВГ   3х10-1шт.

АВВГ  3х95+1х35-6шт.            ВВГ       3х4-36шт.                АВВГ   4х120-2шт.

КГ       4х2,5-5шт.                      ВВГ       5х10-3шт.                ВВГ      4х50-5шт.

ВВГ     4х2,5-3шт.                      КГ         4х35-1шт.                АВВГ   4х50-9шт.

ПВ3     4х25-9шт.                      ВВГ      2х2,5-2шт.

КТП-229

КЛ 0,4 кВ

РП-1

- Гр.1 ЩО-27 АВВГ 4*120

- Гр.1 ЩО-16 АВВГ 4*120

- Гр.2 ЩО-26 АВВГ 4*120

- Гр.2 ЩО-14 АВВГ 4*120

- Гр.3 ЩО-25 АВВГ 4*120

- Гр.3 ЩО-15 АВВГ 4*120

- Гр.4 ЩО-28 АВВГ 4*120

- Гр.5 ЩО-19 АВВГ 4*50

РП-2

- Гр.3 ЩО-27 АВВГ 4*10

- Гр.4 ЩО-27 АВВГ 4*95

- Гр.5 ЩО-27 АВВГ 4*95

ППА

- Гр.1 АВВГ 4*150

ГРЩ

- Гр.8 ЩУ ворота №3 АВВГ 4*10

РП-2 ЩСН

- Гр.1 ЩУВ-1 АВВГ 4*6

- Гр.2 бытовка АВВГ 4*4

- Гр.3 бытовка АВВГ 4*10

- Гр.5 ЩО-42 АВВГ 4*10

- Гр.6 станки АВВГ 4*10

- Гр.7. ЩО-81 АВВГ 4*10

АВ

ГРЩ

- Ввод ВА 57-39 630 А

- Гр.8. ВА 04-36 100 А

РП-1

- Ввод ВА 57-39 400 А

- Гр.1 ВА-35 200 А

- Гр.2 ВА-35 200 А

- Гр.3 ВА-35 200 А

- Гр.4 ВА-35 200 А

- Гр.5 ВА-35 200 А

РП-2

- Ввод ВА 57-39 400 А

- Гр.3 ВА-57-39 200 А

- Гр.4 ВА-57-39 200 А

- Гр.5 ВА-57-39 200 А

РП-2 ЩСН

- Гр.1 А-37 160 А

- Гр.1 А-37 160 А

- Гр.1 А-37 160 А

- Гр.1 А-37 60 А

- Гр.1 А-37 60 А

- Гр.1 А-37 60 А

- Гр.1 А-37 60 А

ППА

- Гр.1 А-31 И 400 А

РУ-0,4 кВ

- Э-16 в 1600 А

- Э-16 в 1600 А

- Э-16 в 1600 А

- Э-16 в 1600 А

- Э-16 в 1600 А

- Э-16 в 1600 А

- Э-16 в 1600 А

- Э-16 в 1600 А

- Э-16 в 1600 А

- Э-16 в 1600 А

Трансформаторы

- ТНЗ-1600 10/0.4 №1650

- ТНЗ-1600 10/0.4  №4674

КЛ 10 кВ

- КЛ-10 кВ от ГПП-16 яч.13 до от КТП №229 ввод №1 ААШВ 3*150

- КЛ-10 кВ от ГПП-16 яч.73 до от КТП №229 ввод №2 ААШВ 3*150

КТП-230

КЛ 0,4 кВ

ЩСН-1

- Гр.1 АВВГ 4*70

- Гр.2 АВВГ 4*120

- Гр.3 ЩО-55 АВВГ 4*120

- Гр.4 ЩУВ-3 АВВГ 4*4

- Гр.5 ЩОА-7 АВВГ 4*10

- Гр.6 ЩО-48 АВВГ 4*4

- Гр.7 ЩО-49 АВВГ 4*4

ЩСН-2

- Гр.2 ЩО-59 АВВГ 4*70

- Гр.3 ЩО-53 АВВГ 4*70

РП-1

- Гр.2 ЩО-29 АВВГ 4*120

- Гр.3 ЩО-31 АВВГ 4*120

- Гр.4 ЩО-30 АВВГ 4*120

- Гр.5 ЩО-17 АВВГ 4*95

- Гр.6 ЩО-18 АВВГ 4*95

- Гр.7 ЩО-19 АВВГ 4*70

РП-2

- Гр.1 ВРУ-1 АВВГ 4*120

- Гр.2 ЩО-3 АВВГ 4*120

АВ

РП-1

- Ввод ВА 57-39 400 А

- Гр.1 РУ ВА 57-35 200 А

- Гр.2 ЩО-29 57-35 200 А

- Гр.3 ЩО-31 57-35 200 А

- Гр.4 ЩО-30 57-35 200 А

- Гр.5 ЩО-17 57-35 200 А

- Гр.6 ЩО-18 57-35 200 А

- Гр.7 ЩО-19 57-35 200 А

РП-2

- Гр.1  А 37 630 А

- Гр.2  А 37 630 А

ЩСН-1

- Ввод ВА 57-39 400 А

- Гр.1 ВА-57-35 250 А

- Гр.2 ВА-57-35 250 А

- Гр.3 ЩО-55 ВА-57-35 100 А

- Гр.4. ЩУВ-3 ВА-57-35 100 А

- Гр.5. ЩОА-7 ВА-57-35 100 А

- Гр.6. ЩО-48 ВА-57-35 100 А

- Гр.7. ЩО-48 ВА-57-35 100 А

ЩСН-2

- Ввод ВА 57-39 400 А

- Гр.2. ЩО-59 ВА-57-35 200 А

- Гр.3  ЩО-53 ВА-57-35 200 А

КТП

- Э-0,6в 1000 А

- Э-16в 1600 А

- Э-0,6в 1000 А

- Э-16в 1600 А

- Э-16 в 1600 А

- Э-0,6в 1000 А

- Э-0,6в 1000 А

- Э-16в 1600 А

- Э-16в 1600 А

- Э-0,6в 1000 А

Трансформаторы

- ТНЗ-1600 10/0.4 №5201

- ТНЗ-1600 10/0.4  №5172

КЛ 10 кВ

- КЛ-10 кВ от КТП №229 ввод №1 до КТП-230 ввод №1 ААШВ 3*150 -120 м

- КЛ-10 кВ от ГПП-16 яч.73 до от КТП №230 ввод №2 ААШВ 3*150 -1485 м

Бывшая КТП-242

КЛ 0,4 кВ

РП-1

- Гр.2 ЩОА-10 АВВГ 4*4

- Гр.3 ЩО-6 АВВГ 4*120

- Гр.4 ЩО-5 АВВГ 4*120

- Гр.5 ЩО-32АВВГ 4*120

РПО-3

- Гр.1 ЩО-82 АВВГ 4*25

- Гр.2 бытовки АВВГ 4*16

- Гр.3 ЩО-44 АВВГ 4*16

- Гр.4 ЩУ ВВГ 4*10

- Гр.5 ВВГ 4*10

- Гр.7 ЩОА-6 ВВГ 4*35

- Гр.8 ЩО-54 ВВГ 4*35

- Гр.9 ЩОА-2 ВВГ 4*35

- Гр.10 комп-р ВВГ 4*35

АВ

РП-1

- Ввод ВА 57-39 630 А

- Гр.2 ЩОА-10 ВА 51-35 250 А

- Гр.3 ЩО-6 ВА 51-35 250 А

- Гр.4 ЩО-5 ВА 51-35 250 А

- Гр.5 ЩО-32 ВА 51-35 250 А

РПО-3

- Ввод ВА 57-39 400 А

- Гр.1  ЩО-82 ВА 51-35 100 А

- Гр.2  бытовки ВА 51-35 100 А

- Гр.3  ЩО-44 ВА 51-35 100 А

- Гр.4  ЩУ ВА 51-35 100 А

- Гр.5  ВА 51-35 100 А

- Гр.7  ЩОА-6 ВА 51-35 100 А

- Гр.8  ЩОА-54 ВА 51-35 160 А

- Гр.9  ЩОА-2 ВА 51-35 160 А

- Гр.10  компр. ВА 51-35 100 А

КТП-526К

КЛ 0,4 кВ

РП-1

- Гр.1 ст. Билайн ВВГ 4*6

- Гр.2 ЩОА-3 ВВГ 4*6

- Гр.5 ЩО-35 АВВГ 4*120

- Гр.6 ЩО-34 АВВГ 4*120

- Гр.7 ЩО-8 АВВГ 4*120

- Гр.6 ЩО-7 АВВГ 4*10

РПО-4

- Гр.1 мастерская АВВГ 4*16

- Гр.2 ЩОА-1 АВВГ 4*70

- Гр.3 ЩО-21 АВВГ 4*70

- Гр.4 ЩО-20 АВВГ 4*70

- Гр.5 ЩОА-3 АВВГ 4*70

- Гр.6 АВВГ 4*120

- Гр.7 АВВГ 4*120

- Гр.8 ЩО-33 АВВГ 4*120

- Гр.9 ЩОА-5 АВВГ 4*120

АВ

РП-1

- Ввод ВА 57-39 630 А

- Гр.1 станция билайн ВА 04-36 63 А

- Гр.2 ЩОА-3 ВА 04-36 63 А

- Гр.5 ЩО-35 ВА 04-36 250 А

- Гр.6 ЩО-34 ВА 04-36 250 А

- Гр.7 ЩО-8 ВА 04-36 250 А

- Гр.8 ЩО-7 ВА 04-36 250 А

РПО-4

- Ввод ВА 57-39 630 А

- Гр.1 мастерская ВА 51-35 63 А

- Гр.2 ЩОА-1 ВА 04-36 160 А

- Гр.3 ЩО-21 ВА 04-36 160 А

- Гр.4 ЩО-20 ВА 04-36 160 А

- Гр.5 ЩОА-3 ВА 04-36 160 А

- Гр.6 ВА 04-36 250 А

- Гр.7 ВА 04-36 250 А

- Гр.8 ЩО-33 ВА 04-36 250 А

- Гр.8 ЩОА-5 ВА 04-36 250 А

КТП РУ-0,4 кВ

- ВА 733 4000 А

- ВА 731 1250 А

- ВА 334 250 А

- ВА 301 40 А

- ВА731 800 А

- ВА731 800 А

- ВА731 1000 А

- ВА 306 800 А

- ВА 335 630 А

- ВА 335 630 А

- ВА 335 630 А

- ВА 335 630 А

- ВА 731 3200 А

- ВА 306 800 А

- ВА 334 400 А

- ВА 334 400 А

- ВА 334 250 А

- ВА 335 630 А

- ВА 335 630 А

- ВА 335 630 А

- ВА 335 630 А

- ВА 335 630 А

- ВА 301 40 А

- ВА 301 40 А

- ВА 301 40 А

Вакуумные выключатели

вакуумный выключатель BB/TEL-10-2 шт

Трансформаторы

- ТЛСЗ-2500 10/0.4

- ТЛСЗ-2500 10/0.4

КЛ 10 кВ

- КЛ-10 кВ  от ГПП-16 яч.7 до от КТП №526К ввод №1 ААШВ 3*150

- КЛ-10 кВ от ГПП-16 яч.72 до от КТП №526К ввод №2 ААШВ 3*150

КТП-527

КЛ 0,4 кВ

РП-1

- Гр.2 ЩО-46 АВВГ 4*10

- Гр.3 ЩО-51 АВВГ 4*10

- Гр.4 ЩО-52 АВВГ 4*70

- Гр.6 ЩО-38 АВВГ 4*120

- Гр.7 АВВГ 4*120

РПО-5

- Гр.1 ЩО-50 АВВГ 4*10

- Гр.2 ЩОА-12 АВВГ 4*4

- Гр.3 ЩС кирпич. офисы АВВГ 4*16

- Гр.4 ЩО-37 АВВГ 4*120

- Гр.5 ЩО-9 АВВГ 4*120

- Гр.6 ЩО-39 АВВГ 4*120

- Гр.7 ЩО-36 АВВГ 4*120

АВ

РП-1

- Ввод ВА 57-39 630 А

- Гр.2 ЩО-46 ВА 04-36 100 А

- Гр.3 ЩО-51 ВА 04-36 250 А

- Гр.4 ЩО-22 ВА 04-36 250 А

- Гр.6 ЩО-38 ВА 04-36 250 А

- Гр.7  ВА 04-36 250 А

РПО-5

- Ввод ВА 57-39 630 А

- Гр.1 ЩО-50 ВА 04-36 100 А

- Гр.2 ЩОА-12 ВА 04-36 100 А

- Гр.3 ЩС кирп.офисы ВА 04-36 100 А

- Гр.4 ЩО-37 ВА 04-36 250 А

- Гр.5 ЩО-9 ВА 04-36 250 А

- Гр.6 ЩО-39 ВА 04-36 250 А

- Гр.7 ЩО-36 ВА 04-36 250 А

КТП электроны

- Э-16в 1600 А

- Э-16в 1600 А

- Э-0,6в-1000 А

- Э-16в 1600 А

- Э-16в 1600 А

Трансформаторы

- ТНЗ-1600 10/0,4  №5187

КЛ 10 кВ

- КЛ-10 кВ от ГПП-16 яч.37 до от КТП №527 ввод №1 ААШВ 3*150

КТП-528

КЛ 0,4 кВ

РП-1

- Гр.1 освещ. АВВГ 4*10

- Гр.4 ЩУ-18 АВВГ 4*70

- Гр.5 столовая АВВГ 4*120

- Гр.6 ЩО-24 АВВГ 4*120

- Гр.7 ЩО-10 АВВГ 4*120

- Гр.8 АВВГ 4*120

РПО-6

- Гр.1 ЩУВ-10 АВВГ 4*4

- Гр.2 ЩОА-11 АВВГ 4*6

- Гр.3 ЩО-47 АВВГ 4*6

- Гр.4 ЩУВ-47 ВВГ 4*6

- Гр.5 ВВГ 4*10

- Гр.5 ЩС ВВГ 4*10

- Гр.6 РП-тепл.п. АВВГ 4*70

- Гр.7 АВВГ 4*70

РП-2

- Гр.1 ЩО-11 АВВГ 4*120

- Гр.2 ЩО-23 АВВГ 4*120

- Гр.3 ЩО-41 АВВГ 4*120

- Гр.4 ЩО-40 АВВГ 4*120

АВ

РП-1

- Ввод ВА 57-39 630 А

- Гр.1 освещ. ВА 04-36 100 А

- Гр.4 ЩУ-18 ВА 04-36 250 А

- Гр.5 ЩО-столовая ВА 04-36 250 А

- Гр.6 ЩО-24 ВА 04-36 250 А

- Гр.7 ЩО-10 ВА 04-36 250 А

- Гр.8 ВА 04-36 250 А

РПО-6

- Ввод ВА 57-39 630 А

- Гр.1  ЩУВ-10 ВА 04-36 100 А

- Гр.2  ЩОА-11 ВА 04-36 100 А

- Гр.3  ЩО-47 ВА 04-36 100 А

- Гр.4  ЩУВ ВА 04-36 160 А

- Гр.5  ЩС ВА 04-36 160 А

- Гр.6  РП тепл.пункт ВА 51-35 250 А

- Гр.7  ВА 51-35 250 А

РП-2

- Ввод ВА 57-39 630 А

- Гр.1 ЩО-11 ВА-88-35 250 А

- Гр.2 ЩО-23 ВА-88-35 250 А

- Гр.3 ЩО-41 ВА-88-35 250 А

- Гр.4 ЩО-40 ВА-88-35 250 А

КТП

- Э-0,6в 1000 А

- Э-16в 1600 А

- Э-0,6в 1000 А

- Э-16в 1600 А

- Э-16в 1600 А

- Э-0,6в 1000 А

- Э-0,6в 1000 А

- Э-16в 1600 А

- Э-0,6в 1000 А

- Э-16в 1600 А

Трансформаторы

- ТНЗ-1600 10/0.4 №4849

- ТНЗ-1600 10/0.4  №1923

КЛ 10 кВ

- КЛ-10 кВ от КТП-526 К до от КТП №528 ввод №1 ААШВ 3*150

- КЛ-10 кВ от КТП-527 до КТП №528 ввод №2 ААШВ 3*150

- Электрооборудование пл.№6

- СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР

- ТСЛЗ 2500/10- 0,4 кВ-8шт.

- ТСЛЗ 1000/10-0,4 кВ-2шт.

- КАБЕЛЬ 10 кВ

- ТП-301К ААШВ 3х185-330м.

- ТП-301К ААШВ 3х185-2630м.

- ТП-302К ААШВ 3х185-578м.

- ТП-302К ААШВ 3х185-556м.

- ТП-303К ААШВ 3х185-760м.

- ТП-303К ААШВ 3х185-720м.

- ТП-304К ЦААШВ 3х150-682м.

- ТП-304К ЦААШВ 3х150-713м.

- ТП-356К ААШВ 3х150-265м.

- ТП-356К ААШВ 3х150-240м.

- АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ  В ТП-301К.

- Автоматические выключатели:

- 4000А-2шт.

- 2500А-1шт.

- 1600А-7шт.

- 800А-2шт.

- 600А -4шт.

- 400А -9шт.

- 250А -7шт.

- 125А-2шт.

- 100А-1шт.

- 80А -6шт.

- 63А -2шт.

- 32А-5шт.

- 25А 1П-2шт.

- 20А-1шт.

- 16А 1П-5шт.

- 8А 1П-1шт.

- 6А 1П-2шт.

- 4А 1П-1шт.

- Кабельные линии в ТП-301К.

- АВВГнг 5х120 -5шт.

- ААВГнг-5х95-1шт.

- АВВГнг5х70-1шт.

- АВВГнг -5х50-2шт.

- АВВГнг-5х35-1шт.

- ВВГнг 5х185-10шт.

- ВВГнг 5х120-3шт.

- ВВГнг 5х95-5шт.

- ВВГнг 5х50-7шт.

- ВВГнг 5х35-1шт.

- ВВГнг 5х6-2шт.

- ВВГнг 3х2,5-1шт.

- АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ  И КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ В ТП-302К.

- Автоматические выключатели:

- 4000А-2шт.

- 2500А-1шт.

- 1600А-7шт.

- 600А -3шт.

- 400А -6шт.

- 250А -6шт.

- 160А-1шт.

- 100А-3шт.

- 80А -4шт.

- 63А -4шт.

- 40А-1шт.

- 32А-5шт.

- 25А 1П-2шт.

- 20А-1шт.

- 16А 1П-4шт.

- 10А 1П-3шт.

- Кабельные линии в ТП-302К.

- АВВГнг-5х35-2шт.

- ВВГнг 5х120-2шт.

- ВВГнг 5х95-2шт.

- ВВГнг 5х6-2шт.

- АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ  И КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ В ТП-303К.

- Автоматические выключатели:

- 4000А-2шт.

- 2500А-1шт.

- 1600А-6шт.

- 800А-1шт.

- 600А -2шт.

- 400А -4шт.

- 250А -2шт.

- 160А-5шт.

- 125А-1шт.

- 100А-1шт.

- 80А -3шт.

- 63А -4шт.

- 40А-3шт.

- 25А 1П-1шт.

- 16А 1П-3шт.

- 10А 1П-2шт.

- Кабельные линии в ТП-303К.

- ВВГнг 5х185-4шт.

- ВВГнг 5х35-2шт.

- АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ТП-304К.

- Автоматические выключатели:

- 4000А-2шт.

- 2000А-4шт.

- 1600А-3шт.

- 1000А-1шт.

- 600А -6шт.

- 400А -5шт.

- 250А -6шт.

- 40А-1шт.

- 32А-2шт.

- 20А 1П-6шт.

- АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ В ТП-356К.

- Автоматические выключатели:

- 4000А-2шт.

- 2000А-2шт.

- 1600А-1шт.

- 630А-3шт.

- 600А -1шт.

- 400А -2шт

- 315А-1шт.

- 250А -1шт.

- 200А-6шт.

- 160А-2шт.

- 125А-1шт.

- 100А-1шт.

- 40А-2шт.

- 32А-2шт.

- 16А 1П-4шт.

- 10А 1П-3шт.

- Кабельные линии в ТП-356К.

- ВВГнг 5х185-10шт.

- ВВГнг 5х120-3шт.

- ВВГнг 5х95-5шт.

- ВВГнг 5х50-7шт.

- ВВГнг 5х35-1шт.

- ВВГнг 5х6-2шт.

- ВВГнг 5х2,5-1шт.

- АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ В РПВ В ВЕНТ. КАМЕРАХ (корпус 1004).

- Автоматические выключатели:

- 500А-1шт.

- 400А -8шт.

- 320А-8шт.

- 250А -1шт.

- 125А-1шт.

- 100А-96шт.
63А-96шт.

- 8А-48шт.

- 8А 1П-48шт.

- КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ В ВЕНТ. КАМЕРАХ  (корпус 1004).

- ВВГнг5х95-8шт.

- ВВГнг -5х70-12шт.

- АВВГнг-5х25-35шт.

- ВВГнг-5х10-192шт.

- ВВГнг-5х6-18шт.

- ВВГнг-5х4-4шт.

- ПВС 2х0,75-288шт.

- МШП Корпус 1004.

- МШП-1.1- 336м.

- МШП-1.2-264м.

- МШП-1.3-264м.

- МШП-1.4-216м.

- МШП-1.5-286м.

- МШП-1.6-276м.

- МШП-2.0-240м.

- МШП-2.1-372м.

- МШП-2.2-336м.

- МШП-2.5-264м.

- МШП-3.3-288м.

- МШП-3.4-240м.

- Автоматические выключатели (КОМ) на МШП.

- 1600А-2шт.

- 800А-1шт.

- 630А-4шт.

- 400А-28шт.

- 250А-27шт.

- 100А-1шт.

- АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ  И КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ В НАСОСНОЙ И ППА (корпус 1004).

- Насосная:

- НАСОСНАЯ:

- Автоматические выключатели:

- 500А -2шт.

- 400А-2шт.

- 315А-2шт.

- 40А-2шт.

- 32А-2шт.

- 25А-2шт.

- 16А -4шт.

- 10А 1П-2шт.

- Кабельные линии в насосной и ППА.

- ВВГнг 5х95-4шт.

- ВВГнг-5х70-4шт.

- ВВГнг 5х50-1шт.

- ППА:

- Автоматические выключатели:

- 25А-5шт.

- 25А 1П-1шт.

- 16А 1П-10шт.

- 10А 1П-10шт.

- Кабельные линии:

- ВВГнг-3х4-5шт.

- ВВГнг-3х2,5-3шт.

- ВВГнг-3х1,5-8шт.

- АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ В ЩО, ЩОН, ЩО(АВР),РПО, РПВД  (корпус 1004).

- ЩО:

- Автоматические выключатели:

- 40А-11шт.

- 32А-32шт.

- 20А 1П-163шт.

- 16А 1П-735шт.

- 10А 1П-10шт.

- Кабельные линии:

- ВВГнг-5х16-27шт.

- ВВГнг-5х10-5шт.

- ВВГнг-5х4-49шт.

- РПВД:

- Автоматические выключатели:

- 40А-7шт.

- 10А 1П-480шт.

- Кабельные линии:

- ВВГнг4х1,5-61шт.

- РПО:

- Автоматические выключатели:

- 125А-16шт.

- 63А-14шт.

- 50А-17шт.

- Кабельные линии:

- ВВГнг-5х120-9шт.

- ВВГнг-5х70-1шт.

- ВВГнг-5х50-4шт.

- ЩОН:

- Автоматические выключатели:

- 400А-1шт.

- 250А-1шт.

- 63А-1шт.

- 32А-1шт.

- 25А-5шт.

- 25А 1П-1шт.

- 10А-1шт.

- Кабельные линии:

- ВВГнг-5х120шт.

- ВВГнг-5х50-1шт.

- ВВГнг-5х16-2шт.

- ВВГнг-5х6-2шт.

- ВВГнг-5х2,5-2шт.

- ВВГнг-3х2,5-2шт.

- АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ  И КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ В АБК-308.

- Автоматические выключатели:

- 630А-1шт.

- 400А-1шт.

- 250А-2шт.
200А-1шт.

- 160А-1шт.

- 100А-1шт.

- 80А-6шт.

- 63А-8шт.

- 50А-9шт.

- 40А-18шт.

- 40А 1П-1шт.

- 32А-28шт.

- 25А-236шт.

- 25А 1П-3шт.

- 20А-2шт.

- 16А-40шт.

- 10А-86шт.

- Кабельные линии в АБК-308:

- ВВГнг-5х240-2шт.

- ВВГнг-5х70-6шт.

- ВВГнг-5х25-4шт.

- ВВГнг-5х16-10шт.

- ВВГнг-5х10-5шт.

- ВВГнг-5х6-42шт.

- ВВГнг-5х4-5шт.

- ВВГнг-5х2,5-8шт.

- ВВГнг-3х2,5-410шт.

- ВВГнг-2х2,5-1шт.

- АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ В АБК-307/1 (пристрой).

- Автоматические выключатели:

- 125А-2шт.

- 80А-1шт.

- 63А-3шт.

- 50А-4шт.

- 40А-4шт.

- 32А-7шт.

- 25А 1П-50шт.

- 20А 1П-4шт.

- 16А 1П-11шт.

- 10А 1П-31шт.

- Кабельные линии в АБК-307/1 (пристрой):
ВВГнг-5х50-4шт.

- ВВГнг-5х25-2шт.

- ВВГнг-5х16-2шт.

- ВВГнг-5х10-2шт.

- ВВГнг-5х6-10шт.

- ВВГнг-5х4-3шт.

- ВВГнг-5х2,5-10шт.

- ВВГнг-3х2,5-88шт.

- ВВГнг-2х2,5-1шт.

- АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ В АБК-307/1.

- Автоматические выключатели:

- 160А-1шт.

- 135А-1шт.

- 125А-3шт.

- 100А-4шт.

- 80А-2шт.

- 63А-10шт.

- 50А-15шт.

- 40А-22шт.

- 32А-24шт.

- 25А-1шт.

- 20А-11шт.

- 25А 1П-110шт.

- 20А 1П-1шт.

- 16 1ПА-16шт.

- 10А 1П-72шт.

- Кабельные линии в АБК-307/1:

- ВВГнг-5х35-4шт.

- ВВГнг-5х25-2шт.

- ВВГнг-5х16-6шт.

- ВВГнг-5х6-11шт.

- ВВГнг-5х4-10шт.

- ВВГнг-5х2,5-19шт.

- ВВГнг-5х1,5-4шт.

- ВВГнг-3х4-22шт.

- ВВГнг-3х2,5-210шт.

- ВВГнг-3х1,5-77шт.

- АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ В АБК-307/2.

- Автоматические выключатели:

- 400А-4шт.

- 250А-1шт.

- 200А-1шт.

- 160А-3шт.

- 125А-13шт.

- 100А-11шт.

- 80А-12шт.

- 63А-17шт.

- 50А-16шт.

- 40А-9шт.

- 32А-4шт.

- 25А 1П-225шт.

- 20А 1П-1шт.

- 16А-170шт.

- 10А 1П-4шт.

- Кабельные линии в АБК-307/2:

- ВВГнг-5х150-1шт.

- ВВГнг-5х95-5шт.

- ВВГнг-5х50-5шт.

- ВВГнг-5х35-18шт.

- ВВГнг-5х25-12шт.

- ВВГнг-5х10-4шт.

- ВВГнг-5х6-10шт.

- ВВГнг-5х4-20шт.

- ВВГнг-5х2,5-238шт.

- АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ В ПРОХОДНОЙ И КПП 6.1.

- Автоматические выключатели:

- 50А-1шт.

- 32А-1шт.

- 25А 1П-15шт.

- Кабельные линии

- ВВГнг-5х10-1шт.

- ВВГнг-5х6-1шт.

- ВВГнг-5х4-1шт.

- ВВГнг-3х2,5-28шт.

- АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ В ПРОХОДНОЙ И КПП 6.2.

- Автоматические выключатели:

- 80А-1шт.

- 50А-3шт.

- 25А 1П-13шт.

- 16А 1П-13шт.

- Кабельные линии

- АВВГнг-5х70-1шт.

- ВВГнг-5х6-2шт.

- ВВГнг-3х2,5-26шт.

- АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ В ПРОХОДНОЙ И КПП 6.3.

- Автоматические выключатели:

- 50А-1шт.

- 25А 1П-5шт.

- 16А 1П-5шт.

- Кабельные линии

- ВВГнг-3х2,5-11шт.

- ТЕПЛОПУНКТ В КОРПУСЕ 1004.

- Автоматические выключатели:

- 250А-2шт.

- 160А-2шт.

- 100А-2шт.

- 50А-1шт.

- 32А-1шт.

- 20А 1п-2шт.

- 16А 1п-1шт.

- 10А 1п-1шт.

- Кабельные линии

- АВВГнг-5х95-1шт.

- ВВГнг-5х70-2шт.

- АВВГнг-5х50-1шт.

- ВВГнг-3х2,5-14шт.

- ВВГнг-2х2,5-3шт.

- ВВГнг-3х1,5-1шт.