Приложение №1

к Извещению о закупке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

на поставку сенсорных (бесконтактных) диспенсеров (дозаторов) средств дезинфекции и антисептических средств для обработки рук

для нужд АО «КИП «Мастер»

Цель технического задания:

Установить требования к техническим, качественным и количественным характеристикам закупаемых сенсорных диспенсеров (дозаторов) средств дезинфекции и антисептических средств для обработки рук, сроков и месту поставки товара.

Предмет договора:

Поставка сенсорных диспенсеров (дозаторов) средств дезинфекции и антисептических средств для обработки рук для нужд АО «КИП «Мастер».

- Основные характеристики закупаемых товаров:

Сенсорный диспенсер предназначен для дезинфектантов и антисептиков, уменьшает риск перекрестного загрязнения, поддерживая необходимый в организации высокий уровень гигиены. Приводятся в действие автоматически при приближении рук на заданной дистанции, выдавая определенный в настройках объем дезинфицирующего средства.

| № п/п | Наименование и характеристики продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сенсорный диспенсер (дозатор) со стойкой и пластиной крепления дозатора (высота стойки 1200-1300 мм) для использования жидких дезинфицирующих средств, антисептиков (исключая шампунь, гель, пену, жидкое мыло в том числе и дезинфицирующие, хлорсодержащие вещества). Объем резервуара: 1000 мл; Материал: Ударопрочный пластик; Тип установки: Напольный, настенный; Управление: Сенсор для бесконтактного использования; Исполнение: Замок с ключом для антивандальной защиты дозатора, каплеуловитель, смотровое окно для контроля остатка средства, наливная система заправки, защита от случайного срабатывания; Питание: 4 батареи тип "АА", либо тип С, от сети 220В (адаптер в комплекте); Тип подачи: Спрей | шт | 10 |

Срок поставки (исполнения договора) – в течение 15 календарных дней с момента подписания договора.

Объем поставки – 10 штук.

- Место, условия и сроки поставки сенсорных диспенсеров (дозаторов) для нужд АО «КИП «Мастер»:

Доставка до склада Грузополучателя, в соответствии со спецификацией, по адресу: 423804, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Производственный проезд, 45, за счёт средств Поставщика, с предоставлением паспортов, сертификатов, с указанием даты изготовления продукции.

Цена договора должна включать в себя стоимость товара, тары (упаковки), расходы по доставке товара до местонахождения Грузополучателя, разгрузку, все пошлины, налоги и сборы на территории РФ.

Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Качество предлагаемого Товара должно соответствовать установленным для данных видов товара нормам и требованиям государственных стандартов (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), СанПиН и иной нормативно-технической документации.

Документы, удостоверяющие качество Товара, передаются Заказчику вместе с Товаром.

При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами.

При поставке должна прилагаться  документация на русском языке.

- Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества товара

Гарантия Поставщика на Товар - 12 месяцев.

Поставщик обязан производить замену некачественной продукции, замену Товара с поврежденной упаковкой в течение 24 часов.

Поставляемый Товар должен быть выпущен (изготовлен) –  не позднее 1 квартала 2021 года и не бывшим в употреблении.

- Гарантируемые сроки оплаты за поставку продукции для АО «КИП «Мастер»:

Условием оплаты является:

Оплата производится в течение 30 календарных дней, но не ранее, после исполнения обязательств по поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и получения покупателем первичных (отгрузочных) документов.

Подготовил:

Заместитель технического директора

по ОТ, ПБ и ГО							Ш.Ш. Сахибулин