УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

АО «КИП «Мастер»

________________Закиров Ф.Т.

«___»_________________2023 г.

Задание на проектирование.

Объект: «Административно бытовой корпус № 2 (АБК 2) «СКИП «Мастер»

Системы АПС и СОУЭ»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проектируемого объекта | Система АПС и СОУЭ Информация по ссылке https://disk.yandex.ru/i/35bKvn0BskQriw |
| 2 | Местоположение объекта | г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 18, территория «СКИП «Мастер». |
| 3 | Наименование заказчика | АО «КИП «Мастер» |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства |
| 5 | Наименование проектной организации |  |
| 6 | Наименование строительной организации |  |
| 7 | Основание для проектирования | Письмо АО КИП «Мастер» №89-02/664исх от 20.09.2023 г. «Замечания по монтажу системы АПС и СОУЭ, п.3» |
| 8 | Вид строительства | Новое строительство |
| 9 | Стадийность проектирования | Проектная документация, сметная документация. |
| 10 | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется |
| 11 | Основные технико-экономические показатели объекта, в т. ч. мощность, производительность, производственная программа | - Цокольный этаж АБК 2 строительный объем- 5631 м3 - 1 этаж АБК 2 строительный объем- 6061 м3 - 2 этаж АБК 2 строительный объем- 6519 м3 - 3 этаж АБК 2 строительный объем- 5652 м3 - 4 этаж АБК 2 строительный объем- 5893 м3 |
| 12 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | 1) Проектирование проводить строго по результатам расчетов, а также требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. - Запроектировать систему АПС и СОУЭ |
| 13 | Требования к сметной документации | - Разрабатывается проектной организацией и предоставляется заказчику. |
| 14 | Исходные данные для проектирования. | - Планы подвала и этажей - Письмо АО КИП «Мастер» №89-02/664исх от 20.09.2023 г. |

Генеральный директор

ООО «СКИП «Мастер» 			             Гордеев А.С.

Главный инженер

ООО «СКИП «Мастер»				Романов И.А.

Ведущий инженер-строитель

ООО «СКИП «Мастер»				Павлючук С.М.

Технический директор

АО «КИП «Мастер»					Леонтьев В.А.